## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ \*** |
| 1 | Κολώνες | Τ36 Χ 2,50 Μ | Κολώνες από χαλυβδοέλασμα 67 mm, με πάχος υλικού 1,8mm και σκληρότητα χάλυβα ST50DC01. Διάτρηση σε μηχανική πρέσα και διαμόρφωση σε ραουλιέρα 8 βαθμιδών. Με διάτρητο γωνιακό έλασμα | 70 | NAI |  |
| 2 | Ράφια | 122 cm Χ 30 cm | Ράφια από χαλυβδοέλασμα DCP ST37DCO1 με πάχος 0.8 mm. Διάτρηση σε υδραυλική πρέσα και διαμόρφωση σε ραουλιέρα 19 βαθμιδών. Κάθε ράφι: τριπλή εσωτερική αναδίπλωση κατά μήκος για μεγαλύτερη ενίσχυση. Αντοχή ραφιών με πλήρες και σωστά κατανεμημένο φορτίο: τουλ. 140 kg/ράφι | 77 | NAI |  |
| 3 | Ράφια | 92 cm Χ 30 cm | Ράφια από χαλυβδοέλασμα DCP ST37DCO1 με πάχος 0.8 mm. Διάτρηση σε υδραυλική πρέσα και διαμόρφωση σε ραουλιέρα 19 βαθμιδών. Κάθε ράφι: τριπλή εσωτερική αναδίπλωση κατά μήκος για μεγαλύτερη ενίσχυση. Αντοχή ραφιών με πλήρες και σωστά κατανεμημένο φορτίο: τουλ. 160 kg/ράφι | 119 | NAI |  |
| 4 | Ταινία μεταλλική στηρίξεως ραφιών | 200 cm |  | 10 | NAI |  |
| 5 | Κομβοελάσματα | Μ8xΒ8 cm | Κατάλληλα για τοποθέτηση στα επάνω ράφια περιμετρικά, για ευθυγράμμιση της κατασκευής. | 80 | NAI |  |
| 6 | Βίδες | M8 x 16mm | Βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ8/16 σκληρότητας 4.6 | 1500 | NAI |  |
| 7 | Παξιμάδι |  | Κατάλληλα για βίδες εξάγωνες γαλβανιζέ Μ8/16 | 1500 | NAI |  |
| 8 | Πέλματα | Μ4xΒ4 cm | Τα πέλματα πλαστικά από ενισχυμένο PVC | 70 | NAI |  |
| 9 | Εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης | | | | NAI |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα τηρώ / η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

**(\*)** *Συμπληρώνεται «ναι», εφόσον ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του κάθε είδους, σύμφωνα με την περιγραφή – προδιαγραφές του στη 2η στήλη του πίνακα.*

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

#### ……………………………………………………

*(επωνυμία εταιρείας)*

#### ……………………………………………………

*ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου*

#### (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

**……………………………………………………**